|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Опросный лист для заказа ГЗК**

Просим Вас по возможности максимально полно заполнить данный опросный лист.

В случае отсутствия информации или невозможности заполнить определенные поля наши специалисты готовы оказать помощь в заполнении данного опросного листа.

1. **Сведения о Заказчике**
   1. Заказчик, организация, представитель, ФИО, тел., факс и эл. адрес:

пожалуйста, введите информацию здесь

* 1. Контактное лицо, ФИО, тел., факс и эл. адрес:

пожалуйста, введите информацию здесь

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Планируемый срок поставки |  |
| Географическое расположение |  |

1. **Данные для подбора ГЗК**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнение |  |
| Заправляемая техника  (для мобильной — только «Автотранспорт») |  |
| Количество заправочных постов  (для ПАГЗ и мобильной — не более 1) |  |
| Количество линий давления  (для ПАГЗ — не более 1,  для мобильной — обычно 3) |  |
| Стандарт заправочного устройства |  |
| Дополнительная комплектация для мобильных колонок  (стандартная комплектация:   * заправочный рукав с разрывными устройствами; * комплект кабелей (50 м) для подключения к питанию и системе учета топлива; * цифровая клавиатура для ввода дозы, расположенная на блоке электроники). | пожалуйста, перечислите требуемые адаптеры |
| Дополнительная комплектация для стационарных колонок  (стандартная комплектация:   * внешний фильтр газа (40 мкм) на каждую линию давления; * внешний кран шаровый ручной (Ду 10) на каждую линию давления; * комплект заправочных рукавов с разрывными устройствами на каждый пост). | пожалуйста, перечислите требуемые адаптеры |
| Требуется сопряжение с существующей системой коммерческого учета? | Название:  Протокол связи: |
| Требуется система коммерческого учета топлива?  Стандартный комплект:   * POS-терминал; * монитор; * денежный ящик; * фискальный регистратор; * программируемая клавиатура; * считыватель штрих-кодов; * блок сопряжения с ГЗК; * программное обеспечение «АСУ Топаз-АЗС» |  |
| Чтение идентификационных карт стандарта [EM-Marin](https://ru.wikipedia.org/wiki/EM-4100) (применимо для АТП и других организаций) |  |
| Требуемые работы |  |
| Дополнительные требования  (цветовые решения, брендирование, уточнения по комплектации и протоколам обмена и т.д.) | пожалуйста, введите информацию здесь |
| Требуемое количество ГЗК данного типа, шт. |  |

**Спасибо!**